## 公衆浴場
公 衆 浴 場 自 主 管 理 点 検 票 （ 年 度 ）
施設名称： 所在地： 営業者名：
○：適、 ×：不適 －：該当なし
No. | 項目 | 内 容 | 点検月日（月／日）
|  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
1 | 照明 換気 排水 | ・入浴者が直接利用する場所は、床面において照度を適正に維持し、照明器具は適宜点検、清掃しているか。 ・空調機、換気扇、扇風機は、適宜点検、清掃しているか。また、換気が十分であるか。 ・洗い場等の排水は良好で、洗い場、排水溝等を適宜点検、清掃しているか。
2 | 施設の 清潔 | ・浴室、洗いおけ、腰掛け、脱衣室、便所、下足場等は、毎日１回以上清掃又は洗浄しているか。 ・脱衣室及び便所は毎月１回以上消毒しているか。 ・脱衣室の敷物等は、衛生的に管理しているか。 ・浴場の施設は、ねずみ、衛生害虫の生息状況を毎月1回点検し、防除措置を講じているか。
3 | 浴槽水 | ・浴槽水は常に満杯状態を保っているか。 ・浴槽水は１日１回以上（規則に定める場合には、１週間に１回以上）換水しているか。 ・浴用剤等は、衛生及び安全上支障のないものを使用しているか。
4 | 貯湯槽 | ・貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、清掃及び消毒は１年に１回以上行っているか。 ・貯湯槽内の湯は、６０℃以上に保っているか。これにより難い場合には、塩素系薬剤により消毒を行っているか。
5 | 循環式 浴槽 | ・ろ過器の逆洗浄及びろ過器内部と循環配管内部の消毒は、１週間に１回以上行っているか。
・集毛器は毎日清掃し、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去しているか。
・浴槽水は塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度を0．4ｍｇ/L以上に保っているか。これにより難い場合には、塩素消毒と他の消毒方法を併用する等、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持しているか。
・換水頻度に応じて、浴槽水のレジオネラ属菌等の水質検査を定められた頻度で実施し、基準に適合していることを確認しているか。
・循環式浴槽等の維持管理状況について、毎月、報告書を保健所に提出しているか。
6 | サウナ | ・室内温度を常時把握し、温度計及び温度調節装置等については、絶えず点検を行っているか。 ・サウナ室内の敷物等は、衛生的に管理しているか。 ・サウナ室内には、新聞、雑誌等を持ち込ませていないか。
7 | 飲料水 | ・入浴者用飲料水は、水質基準に適合しているか。
9 | 貸与物 物品販売等 | ・手ぬぐい、くし、かみそり等を入浴者に貸与する場合は、入浴者１人ごとに、消毒した清潔なものを貸与しているか。 ・貸与物は管理しやすい場所に保管し、使用前のものと使用後のものは、明確に区分して処理しているか。
10 | 善良な 風俗 | ・善良な風俗を害するおそれのある文書、写真、広告、装飾設備等がないか。 ・10才以上の男女を、混浴させていないか。
11 | 管理記録 | ・清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、３年間保存しているか。
12 | その他 | ・変更等の事項を保健所に届け出ているか。