施術所を開設される方へ

事前相談(※)

開設

実　地　調　査

（副 本 交 付）

施設完成

【開設手続きの流れ】

「②開設届」提出

(※) 図面で「①施術所の構造設備等」を確認

- 施術所の構造設備等】

○構造設備の基準

(1)６．６平方メートル以上の専用の施術室

※「柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」の施術所を併設する場合には、それぞれ専用

の施術室を設けることが必要。ただし、「柔道整復」と「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう」双方の

免許を持つ施術者が一人で両方の施術所を開設する場合は、施術室を兼用することが可能。

待合室

(2)３．３平方メートル以上の待合室

３.３㎡以上

(3)施術室の面積の７分の１以上の外気開放面積、又は換気装置

※外気開放面積は、窓等の一度に開放できる部分で計算すること。

施術室

(4)施術に用いる器具、手指等の消毒設備

6.6㎡以上

※使い捨てではない鍼を使用する場合には滅菌機器を備えること。

(5)清潔、採光、照明及び換気を十分にすること

※室面積の1/7

以上の外気開放面積or換気装置

〇その他指導事項

・施術室は、住居・他の店舗等から構造上独立している場所に配置する

こと。

・施術室、待合室等は、上下左右、固定壁や扉で区画すること。

・はり業を行う場合には、使用済み針用の廃棄物容器を用意し、医療用廃棄物業者と契約を締結すること。

・消防設備（消火器等）を設置すること。

- 開設届】

＜提出時期＞　開設後１０日以内（※構造設備等が整ってから提出すること。）

＜必要な書類＞

|  | 書 類 | 部 数 | 注 意 事 項 等 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 開設届 | ２部 | ２部ともに印鑑（法人の場合は、法人の代表者印）を押すこと。 |
|  | 業務に従事する施術者の免許証の写し | ２部 | ※免許証原本も持参すること。 |
|  | 平面図 | ２部 | 図面中に次の事項を記入すること。 □各部屋の用途 □施術室、待合室の寸法及び面積 □外気開放面積と位置 □換気装置の位置 □手指等の消毒設備の位置 |
|  | 案内図 | ２部 | 最寄駅からの案内図 |
|  | 開設者（個人の場合）及び業務に従事 する施術者の身分証明書 | ― | 運転免許証、パスポート等 |
| 開設者が法人の場合のみ |  |  |  |
|  | 法人の定款（寄付行為） | ２部 | 法人により原本確認をしたもの。 |
|  | 法人の登記事項証明書 | 原本１部 コピー１部 | 発行後６ヶ月以内のもの |

- 広告に関する規制】

施術所については、法律等に定められた事項以外は広告しないこと。

ただし、広告可能な事項であっても、その内容が施術者の技術、施術方法又は経歴に関する事項に及ぶものは広告しないこと。

また、施術所は医療機関ではないため、医療機関であるかのような誤解を与えるおそれのある表現は使用しないこと。

＜柔道整復の施術所の広告可能な事項＞

①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

③施術日又は施術時間

④その他厚生労働大臣が指定する事項（＊平成11年3月29日厚生労働省告示第70号）
　　＊ほねつぎ（又は接骨）
　　＊医療保険療養費支給申請ができる旨（脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については

医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。）
　　＊予約に基づく施術の実施

＊柔道整復師法第１９条第１項前項の規定による届出をした旨
　　＊休日又は夜間における施術の実施
　　＊出張による施術の実施
　　＊駐車設備に関する事項

（柔道整復師法第24条第1項）

＜あん摩マッサージ指圧師・はり・きゅう師の施術所の広告可能な事項＞

- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

- 法律第1条に規定する業務の種類

- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

- 施術日または施術時間

- その他厚生労働大臣が指定する事項（＊平成11年3月29日厚生労働省告示第69号）

＊もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼（はり）
＊医療保険療養費支給申請ができる旨

（申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。）
＊予約に基づく施術の実施

＊あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第９条の２第１項前段の規定

による届出をした旨
＊休日又は夜間における施術の実施
＊出張による施術の実施

＊駐車設備に関する事項

（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項）

- その他】

・個人情報保護の観点から、施術の記録の取扱いには十分留意すること。

・施術所の従事者が複数の場合は、「資格（あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師）を記載した名札」を着用するなど、利用者が施術者や施術者の業種を判別できるよう配慮すること。

～問合せ先～

東京都多摩小平保健所 企画調整課

保健医療担当 電話042-450-3111（代表）