例示第５号

| 当プールをご利用のみなさまへ（例示） 当プールは、施設の安全と衛生を確保するため、毎日点検を実施しております。 主な点検結果は以下のとおりです。 平成○○年○○月○○日 管理者 （連絡先：○○○－○○○－○○○○） |  |
| --- | --- |
| 点検項目 | 点検結果 |
| 循環水取入口、排水口及び吐出口の金網、鉄格子及び吸込み防止金具等は、堅固に固定されているか | (例) 循環水取入口、排水口及び吐出口に設置されている金網や吸込み防止金具は、ボルトで堅固に固定されています。また、ボルトに異常はありませんでした。 |
| 循環ろ過器及び塩素滅菌機は、適正に作動しているか | (例) いずれも適正に作動しています |
| 施設内は常に整とんし、水泳者が利用する場所は毎日１回以上清掃しているか | (例) プールサイドは、○時○分に清掃しました。また、更衣所、便所、シャワー室は、○時○分に清掃しました。 |
| 監視人は、適正に配置され、常に水泳者の安全に配慮しているか | (例) 本日は○人で常時監視に当っています。 |
| プール水の水質は、適正か | (例) ○月○日の水質検査結果で、東京都のプール等取締条例の基準に適合していることを確認しています。 |
| 遊離残留塩素濃度等を、毎時間確認しているか | (例) １時間に１回、遊離残留塩素濃度を測定しています。なお、本日の開場前の遊離残留塩素濃度は、○mg/ℓでした。 |
| その他の点検項目 |  |